|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА** | **ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МИС** | **ФОРМАТ** | **КОММЕНТАРИИ** | **Подключение к PACS** |
| **Отделение функциональной диагностики** | | | |  |
| **Ультразвуковые системы** | | | |  |
| Ультразвуковая диагностическая система "Vivid 7 PRO" | + | DICOM | Надо смотреть | OK |
| Ультразвуковая диагностическая портативная система "Titan" |  | DICOM интегрировано в SiteLink | Надо смотреть | OK |
| Ультразвуковая диагностическая портативная система "Sono Scape S6" | + | DICOM V3 | Надо смотреть и возможно обновить софт | OK |
| Ультразвуковая диагностическая система "Sono Scape SSI-8000" | + | DICOM V3 | Надо смотреть и возможно обновить софт | OK |
| УЗ портативная система "Vivid i" |  | DICOM Media | Надо смотреть | OK |
| УЗ система "iE 33" |  | DICOM, Qlab, export | Надо смотреть | OK |
| Ситема ультразвуковой доплерографии "Pioneer TC 8080" |  | Сетевая база NicVue | Надо смотреть | OK |
| Система ультразвуковой доплерографии "Pioneer TE 2020-3" |  | Сетевая база NicVue | Надо смотреть | OK |
| Система для исследования периферических сосудов с посегментарным измерением АД "Vasoguard XP84" |  | Удобная база | Надо смотреть, но похоже совсем старьё | Надо пробовать видеозахват |
| **Аппараты для обследования ЦНС** | | | |  |
| Электроэнцефалограф "Nicolet allianse Works" |  | Программа Neurotravel, EDF | Надо смотреть | Запись цифрового видео или отчет PDF в dicom формате |
| Электроэнцефалограф "Нейрон спектр 2" |  | Программное обеспечение Нейрон-Спектр по ЛВС | Надо смотреть | -- |
| Электроэнцефалограф "NicoletOne" |  | Программа Neurotravel, EDF | Надо смотреть | -- |
| Электромиограф "Nicolet Viking Quest" |  | Программа Neurotravel, EDF | Надо смотреть | -- |
| Система измерения отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов софт NOAH аппарат CHARTR EP 200 Otometrics |  |  |  | -- |
| Система для рег. cлуховых вызванных потенциалов EP-25 |  | Diagnistic Suite Hybrid | Надо смотреть | -- |
| **Аппараты для исследования легочной системы** | | | |  |
| Спирограф "Мастер Скрин" | + | неизвестно | Необходимо докупать програмные модули | Рез-ты исследования в PDF формате |
| Бодипетизмограф "Мастер Скрин" | + | неизвестно | Необходимо докупать програмные модули | -- |
| **Аппараты для исследования сердечно-сосудистой системы** | | | |  |
| Стресс система для проведения велоэргометрического теста на базе ЭКГ "Cardiovit CS200" с велоэргометром "ERG911BP" |  |  |  | OK |
| **Комплексы для суточного мониторирования ЭКГ** | | | |  |
| Холтеровская система MICROVIT 100/MT-101/200 с регистратором ЭКГ МТ-101 |  |  |  | Рез-ты исследования в PDF формате |
| Аппарат для бифункционального (ЭКГ+АД) суточного мониторирования (2 монитора) М ЭКГ-ДП-НС-01 М ЭКГ-ДП-НС-01 |  |  |  | Сохранение через управляющую программу в PDF |
| Комплексы для суточного мониторирования ЭКГ "Холтеровский анализ-Астрокард" с 10 регистраторами |  |  |  | Сохранение через управляющую программу в PDF |
| Комплексы для суточного мониторирования ЭКГ "Холтеровский анализ-Астрокард" с 10 регистраторами |  |  |  | Сохранение через управляющую программу в PDF |
| Система холтеровского мониторирования "Schiller" c 2 регистраторами |  |  |  | Поддержка есть - надо разбираться |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отделение рентгенологическое** | | | | | | | | | |  |
| № | Корпус | Подразделение | Кабинет | Тип оборудования | Оборудование | Возможность получения результата в цифровом формате | Наличие ПО | ЛВС | Доступ к интернету | DICOM |
| 1 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 1 этаж,кабинет компьютерной томографии | Рентгенодиагностическое | Компьютерный томограф "Agilion" фирмы "Tochiba" | Да | Да | Да | Нет | OK |
| 2 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 1 этаж,кабинет компьютерной томографии | Рентгенодиагностическое | Высокоскоростной сканирующий томограф "Hi Speed NXI" | Да | Да | Да | Нет | OK |
| 3 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | Рентген кабинет №1 | Рентгенодиагностическое | Аппарат рентген.EVOLUTION X3000-2C мобильный | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет | Возможно через оцифровщик |
| 4 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | Рентген кабинет №1 | Рентгенодиагностическое | Ап-т pентг.диагностический SIRESKOPCX | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет | OK |
| 5 | Хирургический корпус | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | Блок Б,4 этаж,рентген кабинет | Рентгенодиагностическое | Дентальный ортопантомограф ОР-100, ренгеновский аппарат спец.назнач.для выполн.панорамных снимков челюстно-лицевой области для ч-л хир. | Да | Да | Да | Нет | Возможно через оцифровщик |
| 6 | Хирургический корпус | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | Блок Б,4 этаж,рентген кабинет | Рентгенодиагностическое | Комплекс рентгеновский CLINODIGIT 90/20 | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет |  наличие интерфейса DICOM, позволяющего интегрировать систему в больничную сеть. |
| 7 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 2 этаж,кабинет №2 | Рентгенодиагностическое | Маммографическая система Senograph DMR плюс | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет |  наличие интерфейса DICOM, позволяющего интегрировать систему в больничную сеть. |
| 8 | Хирургический корпус | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | Блок Б,4 этаж,РАО-2 | Рентгенодиагностическое | нац.пр.Рентгеновский ап-т мобильный TECHNIX-TMS | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет | наличие интерфейса DICOM, позволяющего интегрировать систему в больничную сеть. |
| 9 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 3 этаж,РАО-1 | Рентгенодиагностическое | нац.пр.Рентгенографический ап-т передвижной TMX Plus S20201SG | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет | Оцифровка пленки |
| 10 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 3 этаж,РАО-3 | Рентгенодиагностическое | Передвижной рентгенодиагностический комплекс Movix 30Pro | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет | Оцифровка пленки |
| 11 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 2 этаж,кабинет №1 | Рентгенодиагностическое | Рентгеновский костный денситометр для всего тела Unigamma X-Ray, L can | Да | Да | Да | Нет | оцифровка |
| 12 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 2 этаж,кабинет №2 | Рентгенодиагностическое | Рентгенодиагностическая система Prestige SI Analog | Да (при работе с CCR 851) | Нет | Нет | Нет | оцифровка |
| 13 | Поликлиника (2-х этажка) | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",КДП | кабинет №115 | Рентгенодиагностическое | Горизонтальная стереотаксическая система Маммографическая Lorad MULTICARE-PLATINUM (для биопсии молочной железы) | Да | Да | Да | Нет | оцифровка |
| 14 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 2 этаж,кабинет №1 | Рентгенодиагностическое | Установка рентгеновская стомат.мобильная с сенс.уп | Нет | Нет | Нет | Нет | Оцифровка пленки |
| 15 | Хирургический корпус | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 1 этаж,рентген кабинет | Рентгенодиагностическое | Установка рентгеновская стомат.мобильная с сенс.уп | Нет | Нет | Нет | Нет | Оцифровка пленки |
| 16 | Хирургический корпус | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",КДП | 4 этаж,рентген кабинет | Рентгенодиагностическое | Установка рентгеновская стомат.мобильная с сенс.уп | Нет | Нет | Нет | Нет | Оцифровка пленки |
| 17 | БВС | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение рентгенологическое | 2 этаж,каб флюрографии | Рентгенодиагностическое | Флюрограф ФЦ-1-Электрон малодоз.цифровой | Да | Да | Да | Нет | На аппаратах электрона до 2006 года dicom'a нет  оцифровка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отделение УЗИ** | | | | | | | | | |  |
| № | Корпус | Подразделение | Кабинет | Тип оборудования | Оборудование | Возможность получения результата в цифровом формате | Наличие ПО | ЛВС | Доступ к интернету | DICOM |
| 2 | Терапевтический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К216 | уз-диагностическое | VOLUSON730 | Да | да | нет | Нет | OK |
| 3 | Терапевтический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К 212 | уз-диагностическое | BK-Medical | Да | да | нет | Нет | OK |
| 4 | Терапевтический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К 212 | уз-диагностическое | Logiq book xp | нет | нет | нет | Нет | В опциях есть dicom |
| 5 | Терапевтический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К 212 | уз-диагностическое | Logiq 100pro | нет | нет | нет | Нет | Надо узнать в GE - через Medical Vision |
| 6 | Терапевтический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К 212 | уз-диагностическое | VOLUSON730 | Да | да | нет | Нет | OK |
| 7 | Терапевтический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К221 | уз-диагностическое | Logiq 9 | Да | да | нет | Нет | OK |
| 8 | Терапевтический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К217 | уз-диагностическое | VOLUSON730 | Да | да | нет | Нет | OK |
| **Отделение УЗИ Хирургический корпус** | | | | | | | | | |  |
| 9 | Хирургический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | Каб№1 | уз-диагностическое | Acusos X300 | Да | да | нет | Нет | OK |
| 10 | Хирургический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | Каб№1 | уз-диагностическое | Logiq Book XP(портативный) | нет | нет | нет | Нет | Полная совместимость с протоколом DICOM 3.0. |
| 11 | Хирургический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | Каб№2 | уз-диагностическое | ProFocusMini 1402 | Да | да | нет | Нет | Возможно оцифровка / PDF |
| 12 | Хирургический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | Каб№3 | уз-диагностическое | Aloka 1700 | нет | нет | нет | Нет | Надо смотреть [АРМ специалиста УЗИ](http://www.mvision.ru/arm/mv_uzi.htm) - возможность оцифровки |
| 13 | Хирургический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | Каб№3 | уз-диагностическое | B-K Medical Pro Focus | Да | да | нет | Нет | All BK Medical ultrasound systems are DICOM compatible  OK |
| **Операционная Хирургический корпус** | | | | | | | | | |  |
| 14 | Хирургический | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | Операционная | уз-диагностическое | B-K Medical Pro Focus | Да | да | нет | Нет | OK |
| **КДП** | | | | | | | | | |  |
| 15 | Поликлиника | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница",отделение ультразвуковой диагностики | К105 | уз-диагностическое | B-K Medical Pro Focus | Да | да | нет | Нет | OK |